| SCHEDA TECNICA PRELIMINARE |  |
| --- | --- |
| DATI | RISPOSTA |
| Apparecchiatura |  |
| Produttore |  |
| Modello |  |
| Fornitore |  |
| Anno di inizio produzione |  |
| Data di costruzione della macchina offerta |  |
| Stao di provenienza |  |
| Codice CIVAB |  |
| Codice CND |  |
| NORMATIVE E CONFORMITA' | RISPOSTA |
| L’apparecchio è conforme alla normativa C.E.I 62.5 Norma Europea EN 60601 – 1 attualmente vigente |  |
| L’apparecchio è conforme alla normativa C.E.I 66.5 Norma Europea EN 61010 – 1 attualmente vigente |  |
| La conformità indicata ai precedenti punti risulta attestata: |  |
| da marcatura CE 2007/47 “dispositivi medici” |  |
| da marcatura CE con riferimento ad altra direttiva/regolamento |  |
| Manuali d'uso in italiano |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | RISPOSTA |
| - Alta sensibilità (concentrazione >1 pM) |  |
| - Rumore di fondo < 0.03 RU (RMS); |  |
| - Dispersione di riferimento < 0.3 RU/min; |  |
| - Volume di recupero analita 1.5 μl; |  |
| - Controllo della Temperatura con range indicativo da 4° a 45°; |  |
| - Minimizzazione dell’influenza di solventi con alto indice di rifrazione; |  |
| - Fornitura di tutti gli accessori necessari al corretto e completo funzionamento dell’apparecchiatura |  |
| - Determinazione della specificità di legame; |  |
| - Analisi di interazioni in tempo reale tra biomolecole; |  |
| - Individuazione e caratterizzazione dell’interazione di molecole organiche di natura eterogenea (tra cui proteine, acidi nucleici, carboidrati, peptidi) qualsiasi sia il peso molecolare (Nessun limite minimo di peso molecolare); |  |
| - calcolo della costante di affinità, senza necessità di rigenerazione tra una iniezione e l’altra; |  |
| - Possibilità di valutare l’interazione fra proteine e strutture complesse quali cellule, batteri e virus. |  |
| - determinazione dei parametri termodinamici, per informazioni aggiuntive circa il meccanismo di reazione; |  |
| - analisi quantitativa della similarità tra campioni sia complessi che semplici (comparabilità dei sensorgrammi); |  |
| - Determinazione della concentrazione attiva (CFCA, calibration-free concentration analysis) |  |
| - Recupero di molecole che hanno interagito con un ligando per successivi studi |  |
| - Supporto dedicato per test di immunogenicità e caratterizzazione di ada (anti-drug antibody) |  |
| - Fornitura del software dedicato; |  |
| - Possibilità di avere programmi preimpostati per nuovi utilizzatori; |  |
| - Possibilità di personalizzare i programmi per utilizzatori esperti; |  |
| - Software per GxP compliance (Possibilità di lavorare in GLP/GCP/GMP). |  |
| CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE E INSTALLAZIONE | RISPOSTA |
| Dimensioni (lxpxh) in cm |  |
| Trasportabilità sistema (se si descrivere) |  |
| Alimentazione elettrica (monofase, trifase) |  |
| Potenza elettrica assorbita in stand-by e in funzionamento (kW) |  |
| Necessità di continuità dell' alimentazione elettrica e presenza in offerta (gruppo di continuità, stabilizzatore, …) |  |
| Classificazione ambiente di installazione (rif: norma CEI 64-8) |  |
| Peso totale (kg) |  |
| Distribuzione del carico (kg/m2) |  |
| Superficie necessaria all’installazione |  |
| Opere murarie/strutturali necessarie |  |
| Necessità di particolari condizioni ambientali: temperatura, umidità, aerazione o altro |  |
| Necessità di particolari condizioni di installazione/funzionamento: bombole, fluidi o altro (descrivere) |  |
| Protezioni introdotte in caso di mancanza accidentale di alimentazione di rete: riarmo automatico o manuale |  |
| Calore disperso nell’ambiente |  |
| Esigenza di alimentazione stabilizzata entro |  |
| Esigenza di alimentazione ininterrotta |  |
| Misure protezionistiche |  |
| SICUREZZA PRIVACY (descrizione delle misure minime attuate richieste dal codice della privacy,nelle seguenti aree) | RISPOSTA |
| Rispondenza al D.G.P.R. 2016/679 |  |
| GARANZIA | RISPOSTA |
| Durata della garanzia |  |
| Fornitura muletto durante il periodo di garanzia |  |
| MANUTENZIONE CORRETTIVA | RISPOSTA |
| Numero di anni garantiti per la disponibilità dei pezzi di ricambio |  |
| Parti Considerate fuori contratto |  |
| Listino Prezzi delle parti di ricambio e delle parti fuori contratto |  |
| Tempo di consegna parti di ricambio in contratto |  |
| Tempo di consegna parti di ricambio fuori contratto |  |
| Tempo di intervento su chiamata (h lavorative dalla chiamata) |  |
| Tempo di risoluzione provvisoria (h giornaliere dall'inizio dell'intervento) |  |
| Tempo di risoluzione definitiva (h giornaliere dall'inizio dell'intervento) |  |
| Numero di tecnici con esperienza specifica sull’apparecchiatura (Italia) |  |
| MANUTENZIONE PREVENTIVA | RISPOSTA |
| Manutenzione generale |  |
| Controlli di qualità |  |
| Verifiche di sicurezza |  |
| Sostituzioni parti difettose |  |
| Aggiornamento del sw in caso di nuove release |  |
| FORMAZIONE | RISPOSTA |
| Addestramento del personale medico e tecnico |  |
| Addestramento del personale tecnico incaricato dall'azienda della manutenzione |  |
| ALTRE CARATTERISTICHE | RISPOSTA |
| Numero delle installazioni in Italia ed Europa |  |
| Indicare le installazioni in ambito regionale (specificare reparto, ospedale, anno vendita) |  |
| Numero di apparecchiature vendute in Italia ed Europa nell'ultimo anno |  |